ROZDZIAŁ 4

Wytyczne opracowania części umowy określających

przedmiot zamówienia

4.1 
Zagadnienia ogólne

4.1.1 Cel i zakres opracowania dokumentów określających przedmiot zamówienia

Oprócz dokumentów o charakterze prawnym integralne części umowy tworzą dokumenty o charakterze technicznym, jednoznacznie określające przedmiot zamówienia. Są to:

· Projekt wykonawczy uściślający przedmiot zamówienia

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

· Przedmiar robót lub wykaz czynności

Muszą one być indywidualnie przygotowywane dla każdego konkretnego przedsięwzięcia i ściśle ze sobą skoordynowane w taki sposób żeby tworzyły jednorodne materiały oparte na tych samych podstawach. 


Kompletny projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne muszą być przygotowywane dla każdego przedsięwzięcia, niezależnie od typu zawieranej umowy, w zakresie niezbędnym do jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia i realizacji robót. Dla umów zarówno typu A i B jak i C, wymagających pozwolenia na budowę, muszą być opracowane w pełnym zakresie, przy czym dla umów A i B dokumentację dostarcza zamawiający, a dla typu C dokumentację opracowuje wykonawca.


Przedmiar robót jest dostarczany przez zamawiającego w ramach dokumentacji przetargowej tylko w przypadku najczęściej stosowanych umów typu A, rozliczanych metodą obmiarową. Wykonawca w swojej ofercie wycenia wszystkie pozycje przedmiaru i tak wyceniony przedmiar staje się podstawą do określenia ceny umownej robót. Dla umów typu B i C rozliczanych metodą ryczałtową wykonawca sporządza wyceniony wykaz czynności ułatwiający rozliczenia przejściowe wykonanych robót.

W przypadkach odmienności dyspozycji wynikającej z tych dokumentów, obowiązuje następująca hierarchia ważności:

1. rysunki i opisy w nich zawarte,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

3. dane z przedmiaru lub wykazu robót.


Zasady opracowania części technicznych określających przedmiot zamówienia omówiono w podrozdziałach 4.2 – 4.4 przewodnika.

4.1.2   Klasyfikacja i systematyzacja robót

W celu uzyskania odpowiedniej spójności i czytelności całej dokumentacji technicznej określającej przedmiot zamówienia powinna być wprowadzona jednolita systematyzacja robót polegająca na uporządkowaniu ich zgodnie z zasadami, ustalonymi dla potrzeb jednoznacznej identyfikacji robót w specyfikacjach technicznych i w przedmiarze robót. 

Ustalone dla przedsięwzięcia zasady systematyzacji robót powinny być stosowane dla potrzeb oznaczania pozycji zarówno w specyfikacjach technicznych, jak i w przedmiarze robót. Te same oznaczenia  klasyfikacyjne robót powinny być konsekwentnie używane również w dokumentach prowadzonych na budowie w trakcie wykonywania robót. Mogą być także wykorzystywane dla potrzeb oznaczania robót na rysunkach w dokumentacji projektowej.

Systematyzacja robót dla danego przedsięwzięcia obejmuje:

1) ustalenie klasyfikacji robót wchodzących w zakres przedsięwzięcia, to jest dokonanie podziału robót na działy, grupy, klasy oraz kategorie dla opracowania specyfikacji technicznych i przedmiaru robót,

2) ustalenie i sporządzenie wykazu jednolitych oznaczeń kodowych odpowiadających rodzajom robót wyodrębnionym w specyfikacjach technicznych oraz kategoriom robót, wyodrębnionym dodatkowo w przedmiarze robót; stosowane oznaczenia powinny łączyć poszczególne specyfikacje techniczne i ich rozdziały z poszczególnymi rozdziałami i pozycjami w przedmiarze robót;

3) ustalenie i sporządzenie opisów zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru;

4) ustalenie i sporządzenie opisów zasad pomiaru ilości robót objętych poszczególnymi pozycjami przedmiaru; 

5) ustalenie i sporządzenie opisów podstaw płatności za  roboty objęte   poszczególnymi pozycjami przedmiaru.      

Do czasu opracowania wytycznych (normatywów) technicznych wykonania i odbioru dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych oraz wzorcowej klasyfikacji robót dla potrzeb opracowywania dokumentacji projektowej, zasady systematyzacji i schemat klasyfikacji robót w danym przedsięwzięciu powinny być ustalane indywidualnie przed sporządzeniem specyfikacji technicznych i przedmiaru robót.

Zgodnie z wymaganiami Pzp systematyzacja ta powinna bazować na zasadach obowiązujący we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Z wymagań tych wynika obowiązek oznaczania przedmiotu zamówienia jednolitymi kodami podanymi we Wspólnym Słownik Zamówień (CPV), dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz w polskiej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

W CPV dział budownictwo (roboty budowlane) podzielono na cztery grupy:

Grupa 451 - przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa 452 - wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części w 

         zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 453 - wykonywanie instalacji budowlanych

Grupa 454 - wykończeniowe roboty budowlane 

Z analizy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wynika, że:

a) pod pojęciem „robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę” (451) między innymi należy rozumieć: rozbiórki, usuwanie wierzchnich warstw gleby, makroniwelację, przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zamierzeniem budowlanym, prace dotyczące przygotowania placu budowy itp.,

b) pod pojęciem „robót związanych z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych”(452) należy rozumieć roboty związane z wykonaniem konstrukcji wszystkich obiektów przewidzianych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, zarówno budynków jak i budowli, ale także sieci uzbrojenia terenu, parkingów, zieleni, chodników, ścieżek, fontann, drobnych form architektonicznych,

c) pod pojęciem „robót instalacyjnych”(453) należy rozumieć wykonywanie wszelkich instalacji, występujących w realizowanych obiektach lub jako samodzielne roboty związane z wykonywaniem określonych instalacji,

d) pod pojęciem „robót wykończeniowych”(454) należy między innymi rozumieć: prace tynkarskie, instalację drzwi i okien, instalację podwieszonych sufitów, instalację ścianek działowych, kładzenie podłóg, płytek, tapety, szklenie, malowanie, kładzenie paneli, nakładanie okładzin ochronnych, cynkowanie, instalację mebli wbudowanych itp.

Przykładową strukturę podziału robót dla obiektu kubaturowego podano w Załączniku 4.1-1.

Załącznik Nr 4.1 – 1

PRZYKŁAD KLASYFIKACJI ROBÓT DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA, POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE OBIEKTÓW KUBATUROWYCH. 

Grupa 451 – Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę

Klasa 451-1: Prace przygotowawcze

Kategoria robót 451-1.1 Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Kategoria robót 451-1.2 Roboty rozbiórkowe 

Klasa 451-2: Roboty ziemne

Kategoria robót 451-2.1 Wykopy

Kategoria robót 451-2.2 Nasypy i zasypki budowli

Grupa 452 – Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych

Klasa 452-1: Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne

Kategoria robót 452-1.1 Przygotowanie podłoża pod fundamenty

Kategoria robót 452-1.2 Pale fundamentowe 

Kategoria robót 452-1.3 Ścianki szczelne

Klasa 452-2: Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

Kategoria robót 452-2.1 Konstrukcje monolityczne

Kategoria robót 452-2.2 Konstrukcje sprężone 

Kategoria robót 452-2.3 Konstrukcje z elementów  

                                        prefabrykowanych

Kategoria robót 452-2.4 Konstrukcje z betonów lekkich

Klasa 452-3: Konstrukcje metalowe

Kategoria robót 452-3.1 Konstrukcje stalowe

Kategoria robót 452-3.2 Konstrukcje z metali lekkich

Kategoria robót 452-3.3 Zabezpieczenia antykorozyjne i malowanie konstrukcji metalowych

Klasa 452-4: Konstrukcje murowane

 


       Kategoria robót 452-4.1 Fundamenty murowane

Kategoria robót 452-4.2 Ściany zewnętrzne murowane 

Kategoria robót 452-4.3 Ściany wewnętrzne murowane

Kategoria robót 452-4.4 Stropy i sklepienia murowane

Klasa 452-5: Konstrukcje drewniane

Kategoria robót 452-5.1 Konstrukcje drewniane dachowe

Kategoria robót 452-5.2 Stropy drewniane

Kategoria robót 452-5.3 Ściany drewniane

Kategoria robót 452-5.4 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną i chemiczną

Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane

Kategoria robót 452-6.1 Ściany główne

Kategoria robót 452-6.2 Ścianki działowe

Kategoria robót 452-6.3 Elementy stropowe

Klasa 452-7: Ściany 

 


       Kategoria robót 452-7.1 Ściany monolityczne

       Kategoria robót 452-7.2 Ściany z elementów           

                                                                prefabrykowanych

 

       Kategoria robót 452-7.3 Ściany zewnętrzne murowane

 

       Kategoria robót 452-7.4 Ściany wewnętrzne murowane

 

       Kategoria robót 452-7.5 Ścianki działowe

 

       Kategoria robót 452-7.6  Izolacje wodochronne i     

                                                     
przeciwwilgociowe

Klasa 452-8: Stropy, schody, balkony, tarasy

 


     Kategoria robót 452-8.1 Konstrukcje monolityczne



     Kategoria robót 452-8.2 Konstrukcje z elementów

                                                    
         prefabrykowanych

     Kategoria robót 452-8.3 Konstrukcje murowane

                       Kategoria robót 452-8.4 Izolacje wodochronne i     

                                                               przeciwwilgociowe

 

      Kategoria robót 452-8.5 Izolacje przeciwdźwiękowe

Klasa 452-9: Dach     

 

      Kategoria robót 452-9.1 Konstrukcje z elementów       

                                                               prefabrykowanych

 

      Kategoria robót 452-9.2 Rynny i rury spustowe oraz obróbki          

                                                               blacharskie 

 

      Kategoria robót 452-9.3 Pokrycia dachowe i izolacje 

                                                               stropodachów

Klasa 452-10: Zagospodarowanie terenu 

      Kategoria robót 452-10.1 Roboty drogowe

      Kategoria robót 452-10.2 Ogrodzenia

      Kategoria robót 452-10.3 Elementy małej architektury

      Kategoria robót 452-10.4 Zieleń

Klasa 452-11: Montaż urządzeń i wyposażenia

      Kategoria robót 452-11.1 Montaż wyposażenia technologicznego

      Kategoria robót 452-11.2 Montaż urządzeń transportowych

Grupa 453 – Roboty instalacyjne  

Klasa 453-1: Instalacje wodociągowe

 Kategoria robót 453-1.1 Rurociągi wodociągowe

 Kategoria robót 453-1.2 Armatura wodociągowa

 Kategoria robót 453-1.3 Instalacje przeciwpożarowe

 Kategoria robót 453-1.4 Urządzenia wodno - pomiarowe

Klasa 453-2: Instalacje kanalizacyjne

 Kategoria robót 453-2.1 Rurociągi i kanały kanalizacyjne

 Kategoria robót 453-2.2 Wyposażenie i armatura kanalizacyjna

Klasa 453-3: Instalacje ogrzewania

Kategoria robót 453-3.1 Rurociągi centralnego ogrzewania

Kategoria robót 453-3.2 Grzejniki

Klasa 453-4: Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Kategoria robót 453-4.1 Kanały wentylacyjne

Kategoria robót 453-4.2 Wyciągi i urządzenia wentylacyjne

Kategoria robót 453-4.3 Urządzenia klimatyzacyjne

Klasa 453-5: Instalacje gazowe

Kategoria robót 453-5.1 Rurociągi gazowe

Kategoria robót 453-5.2 Urządzenia i wyposażenie gazowe

Klasa 453-6: Instalacje elektryczne

Kategoria robót 453-6.1 Rozdzielnie elektryczne

Kategoria robót 453-6.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne

Kategoria robót 453-6.3 Instalacje odgromowe i uziemienia

Kategoria robót 453-6.4 Urządzenia elektryczne

Klasa 453-7: Instalacje elektryczne słaboprądowe

Kategoria robót 453-7.1 Instalacje telefoniczne

Kategoria robót 453-7.2 Sieć komputerowa

Kategoria robót 453-7.3 Aparatura słaboprądowa kontrolno –      

                                                                   

pomiarowa 

Grupa 454 – Roboty wykończeniowe,

Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów

 

Kategoria robót 454-1.1 Tynki 



Kategoria robót 454-1.2 Okładziny



Kategoria robót 454-1.3 Malowanie

Klasa 454-2: Posadzki i podłogi 

Kategoria robót 454-2.1 Posadzki 

Kategoria robót 454-2.2 Podłogi

Kategoria robót 454-2.3 Wykładziny i elementy wykończenia 

                               

     podłóg

Klasa 454-3: Stolarka budowlana

Kategoria robót 454-3.1 Drzwi

                                   Kategoria robót 454-3.2 Okna

Kategoria robót 454-3.3 Szklenie

Klasa 454-4:  Metalowe elementy wykończeniowe

Kategoria robót 454-4.1 Elementy metalowe

 

Kategoria robót 454-4.2 Okucia i elementy kowalskie

4.2   Projekty wykonawcze

4.2.1
Informacje ogólne i definicje

W przebiegu całego procesu budowlanego powstaje szereg prac i dokumentacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania robót budowlanych do realizacji. Proces ten omówiono w p 1.3 Przewodnika. Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót powstaje w ostatniej jego fazie i ma na celu umożliwienie przeprowadzenia przetargu, zawarcia umowy i realizacji robót.

W fazie poprzedzającej realizację robót wymagane jest opracowanie Projektu budowlanego stanowiącego podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Z reguły rysunki i opisy z projektu budowlanego nie posiadają dostatecznej szczegółowości niezbędnej do określenia wszystkich wymaganych robót budowlanych. Dlatego konieczne jest opracowanie bardziej uszczegółowionej dokumentacji, którą dla ułatwienia zdefiniowania, przyjęło się nazywać projektem wykonawczym.

A więc, projekt wykonawczy to zbiór rysunków i opisów, stanowiących uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i tworzących podstawę wykonania robót budowlanych, w wyniku których powstaje obiekt budowlany lub zachodzą zmiany w obiekcie istniejącym.

Pojęcie projektu wykonawczego ma charakter umowny i nie występuje ono w aktualnych przepisach Prawa budowlanego, przy czym „rysunki”, o których mowa w definicjach, jako mające służyć do realizacji obiektu budowlanego, powinny być sporządzone co najmniej w skali 1:100 lub 1:50. Powinny one zawierać niezbędne wymiary i symbole pozwalające na ich jednoznaczne odczytanie. Słowo „opisy” użyte w tych definicjach należy rozumieć jako dodatkowe opisy tekstowe lub zestawienia zamieszczone bezpośrednio na rysunkach, albo krótkie teksty dołączone do rysunków zawierające warunki i dyspozycje wynikające z projektu, które powinny być przeniesione z dokumentacji projektowej do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Używanego tu słowa „opisy” nie należy utożsamiać z opisem technicznym stosowanym w dawnych projektach technicznych lub „częścią opisową” albo opisem technicznym”, używanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003 r., poz. 1133).

4.2.2
Zakres dokumentacji projektowej


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – tworzą:

· projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

· projekty wykonawcze, będące uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie potrzebnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót,

· przedmiar robót,

· informacja projektanta, dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gdy taka potrzeba wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące funkcje:

· pokazywać ostateczne usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, a więc robót budowlanych związanych z ich realizacją. Usytuowanie to określa część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu, stanowiąca główny element projektu budowlanego, który uzyskał zatwierdzenie w ramach pozwolenia na budowę. Jeżeli roboty budowlane mają być wykonywane w obiekcie istniejącym to o ich usytuowaniu przesądza lokalizacja tego obiektu,

· zawierać finalne (ostateczne) rysunki (dla budynków i budowli w skali 1:100 lub 1:50), przedstawiające rzuty, przekroje, profile, rozwinięcia i widoki wykonane w skali pozwalającej na jednoznaczne odczytanie sposobu zastosowania wyrobów i ich wymiarów – dla obliczenia ilości robót w dostosowaniu do przyjętych jednostek przedmiarowych jak: mb, m2, m3, średnica itp. oraz schematy, wykazy, zestawienia i opisy pozwalające na ustalenie ilości szt. elementów, kompletów wyrobów i ich wymaganych parametrów, aby określone zostały wszystkie dostawy wymagające wmontowania w ramach robót budowlanych lub dostaw wyposażenia ruchomego, jeżeli takie dostawy maja być objęte umową,

· pozwalać na sporządzanie przedmiaru robót o takim stopniu zaufania, że jest on kompletny i nie wystąpi nie akceptowalna ilość robót dodatkowych,

· ewentualnie wskazywać roboty, których wykonanie można dopuścić według propozycji wykonawcy (zamówienia wariantowe) z określeniem dla nich wymagań i warunków wykonania, aby zachowany był oczekiwany poziom spełnienia przez obiekt budowlany wymagań podstawowych i użytkowych,

Dokumentacja projektowa powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

1) Wybrane z projektu budowlanego, zatwierdzonego w ramach pozwolenia na budowę,

rysunki i opisy, które jako zatwierdzone pozostają dalej aktualne i obowiązujące, a w szczególności:

· projekt zagospodarowania działki lub terenu (rysunek planu), przedstawiający usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych i wszystkie inne zmiany w zagospodarowaniu,

· rzuty, przekroje, widoki, profile i schematy oraz inne rysunki, jeżeli nie ulegają one zmianie i są dostatecznie zwymiarowane.

· dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń projektu budowlanego, w tym pozwolenie na budowę, w których zawarte zostały warunki i wymagania dotyczące sposobu wykonywania robót budowlanych. 

2) Projekty wykonawcze albo rysunki i opisy uszczegóławiające rozwiązania projektowe wynikające z projektu zagospodarowania działki lub terenu, w szczególności dotyczące:

· przygotowania terenu pod budowę,

· wykonania sieci uzbrojenia terenu,

· budowy dróg, parkingów i zieleni,

· innych robót związanych z terenem i jego urządzeniem. 

3) Rysunki i opisy uszczegóławiające rozwiązania projektowe obiektów wchodzących w skład przedsięwzięcia budowlanego, zawartych w projekcie (projektach) architektoniczno - budowlanym, wykonane w skali co najmniej 1:100 lub 1:50 ze wszystkimi wymiarami i rozstrzygnięciami materiałowymi niezbędnymi do sporządzenia przedmiaru robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, jak:

· rysunki rzutów, przekrojów i widoków wszystkich kondygnacji, fundamentów i dachu,

· projekty konstrukcyjne fundamentów, ścian, słupów, stropów, schodów, dachu i innych elementów konstrukcyjnych w obiekcie,

· wykazy stolarki okiennej i drzwi, elementów ślusarskich i innych wbudowywanych, z określeniem ich parametrów istotnych dla wyceny, 

· rysunki lub opisy dotyczące elewacji obiektu, określające rodzaj materiału, sposób wykonania i ilość tych robót,

· projekty albo rysunki lub schematy i opisy poszczególnych instalacji występujących w obiekcie (obiektach) budowlanym z określeniem materiału, średnic przewodów i ich długości, zaworów i przyborów oraz urządzeń wyposażenia warunkujących funkcjonowanie tych instalacji,

· wykazy (książka) wykończenia i wyposażenia pomieszczeń z określeniem rodzaju i materiałów sufitów, ścian, podłóg i podaniem ich powierzchni oraz wyszczególnieniem wyposażenia oraz montowanych urządzeń mechanicznych, jak windy, schody ruchome itp.,

· ewentualne projekty albo rysunki lub opisy związane z ochroną środowiska, ochroną antykorozyjną, ochroną cieplną itp.

Oczywiście, powyższe zestawienia dotyczą najczęściej występujących umów zawieranych na podstawie przetargów i wymagających pozwolenia na budowę.

Zakres dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane ustala zamawiający, stosownie do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych i tego czy przewiduje zawarcie umowy z wykonawcą z wynagrodzeniem obmiarowym czy ryczałtowym, biorąc pod uwagę przesłanki wynikające z zastosowanego trybu zamówienia oraz uwzględniając dyspozycje wynikające z odpowiedniego rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Określając zakres zamówienia na dokumentację wykonawczą zamawiający powinien brać pod uwagę niezbędny stopień uszczegółowienia projektów i opracowań opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane, tj. taki, aby rysunki i opisy służyły nie tylko do zamówienia robót, ale również od razu do ich wykonania. Potrzeba precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia wynika z faktu, że wynagrodzenie ustalone w umowie jest w zasadzie niezmienne i ewentualne niedokładności w wycenie przedmiotu zamówienia wpływają wprost na ekonomikę firmy wykonawczej. 

Przy zamówieniach z wynagrodzeniem ryczałtowym wykonawcy, wykaz robót powinien sporządzić przyszły wykonawca (oferent), na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej. Ewentualnie przekazany w ramach dokumentów przetargowych przedmiar robót, wykonawca (oferent) powinien w tym przypadku traktować jako informacyjny, z którego może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

4.2.3
Układ i forma projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy, czyli rysunki i opisy wchodzące w jego skład, jako dokument przetargowy i umowny, powinna być prezentowana w komplecie, posiadać kartę tytułową i spis rysunków, projektów i zestawień wchodzących w dane opracowanie.

Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać: 

· imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,

· nazwę zamierzenia budowlanego i adres miejsca wykonywania robót budowlanych oraz, stosownie do zakresu robot objętych przedmiotem zamówienia, kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), właściwy dla przedmiotu zamówienia,

· imiona i nazwiska osób sporządzających dokumentację projektową,

· nazwę firmy lub osoby sporządzającej dokumentację projektową i jej adres,

· datę sporządzania dokumentacji projektowej.

Wszystkie rysunki i opisy powinny być wzajemnie skoordynowane merytorycznie i podpisane przez projektanta i sprawdzającego, legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności oraz być oznaczone numerem identyfikacyjnym, który jako identyfikator powinien być przywoływany w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych. Ponadto każdy rysunek powinien posiadać metrykę (tabelkę) spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126/2003 r., poz. 1133).  

Opracowania projektowe i opisowe, opisujące przedmiot zamówienia na roboty budowlane, tzn. rysunki, specyfikacje techniczne i przedmiar lub wykaz robót, powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym, a nie powinny być ze sobą sprzeczne. Wszystkie zbiorcze rysunki w poszczególnych branżach muszą być podpisane przez koordynatora całego projektu, ze stwierdzeniem o wzajemnym ich uzgodnieniu. 

4.2.4
Przykłady zawartości projektów wykonawczych dla różnych rodzajów przedsięwzięć

Przykładowe wykazy rysunków, projektów i opracowań mogących stanowić dokumentację projektową opisującą przedmiot zamówienia na roboty budowlane, dla różnych przypadków jakie mogą wystąpić w aspekcie regulacji ustaw Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych, zamieszczono poniżej.

Podane „Przykładowe wykazy…” nie mają charakteru obligatoryjnego lecz fakultatywny. Mają jedynie służyć jako materiały pomocnicze pomagające w sporządzeniu projektu dostosowanego do konkretnego przedsięwzięcia. Z „Przykładowych wykazów…” można wybrać te elementy, które są właściwe dla specyfiki tego przedmiotu zamówienia.

PRZYKŁADY ZAWARTOŚCI PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH

1. Przykładowa zawartość projektu wykonawczego dla obiektów wymagających pełnej dokumentacji wykonawczej

1.1. Przykładowy wykaz rysunków i projektów tworzących projekt wykonawczy inwestycji kubaturowej jedno- lub wieloobiektowej

Projekt wykonawczy może w szczególności obejmować:

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu, tożsamy jak w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

2) Projekty lub rysunki wykonawcze związane z zagospodarowaniem działki lub terenu, jak:

· rysunki lub projekty związane z przebudową uzbrojenia podziemnego lub likwidacją obiektów budowlanych, kolidujących z obiektem albo zamierzeniem budowlanym,

· projekt makroniwelacji i gospodarki masami ziemnymi, lub projekt robót ziemnych,

· projekty lub rysunki wykonawcze sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, odgromowej, oświetleniowej i innych przewidzianych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu,

· projekt lub rysunki wykonawcze dróg i parkingów (wraz z ich odwodnieniem) i ewentualnie innej komunikacji,

· projekt zieleni i urządzeń małej architektury oraz ewentualnie ogrodzenia działki budowlanej,

· ewentualnie zbiorczy plan uzbrojenia terenu.

3) Projekty architektoniczno-budowlane lub rysunki wykonawcze obiektów przewidzianych do zrealizowania w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, jak:

· projekty architektoniczne lub rysunki wykonawcze poszczególnych obiektów, obejmujące co najmniej: rzuty, przekroje, dach i elewacje oraz wykazy: stolarki, ślusarki, wykończenia i wyposażenia pomieszczeń oraz projekty detali architektonicznych i projekt wnętrz wybranych pomieszczeń, projekty aranżacji pomieszczeń itd.,

· projekty konstrukcyjne lub rysunki wykonawcze do projektów konstrukcji obiektów, obejmujące:

· projekty konstrukcyjne fundamentów i izolacji przeciwwodnej,

· projekty elementów konstrukcji podstawowej oraz innych elementów nośnych i przekryć,

· projekty samodzielnych elementów konstrukcji, jak: fundamenty pod maszyny i urządzenia technologiczne wraz z zabezpieczeniem akustycznym i antywibracyjnym – rampy, schody, zadaszenia, zbiorniki, kominy itp.,

· projekty konstrukcji wsporcznych, nośnych, orurowania i inne związane z technologią podstawową, transportu, magazynowania, przeładunków, składowania, usług (gospodarstw pomocniczych) żywienia itp.,

· ewentualnie projekty montażu elementów konstrukcyjnych, ociepleń, elewacji, stolarki, ślusarki itp.

· projekty wyposażenia technologicznego, w których są zawarte wymagania dotyczące wykonania robót, jeżeli takie wyposażenie występuje w obiekcie,

· projekty wykonawcze instalacji występujących w obiektach:

· projekty wykonawcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodnych, 

· projekty instalacji przeciwpożarowych wodnych lub innych,

· projekty hydroforni i pompowni z ewentualnym uzdatnianiem wody,

· projekt węzła cieplnego lub kotłowni wraz z technologią,

· projekty instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, 

· projekty związane z odzyskiem ciepła odpadowego,

· projekty wykonawcze wentylacji i klimatyzacji, 

· projekty zapewniające pozyskanie chłodu dla klimatyzacji,

· projekty zabezpieczeń akustycznych w instalacjach, 

· projekt instalacji gazowej,

· projekt wykonawczy stacji transformatorowej,

· projekty wykonawcze rozdzielni głównej i rozdzielni oddziałowych,

· projekty instalacji elektroenergetycznych w poszczególnych obiektach obejmujące:

· instalacje siły,

· instalacje technologiczne,

· instalacje oświetlenia ogólnego,

· instalacje oświetlenia dozorowego,

· instalacje oświetlenia bezpieczeństwa, 

· instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, 

· instalacje oświetlenia miejscowego,

· instalacje oświetlenia zewnętrznego i znaków,

· instalacje automatyki, sterowania i sygnalizacji niezbędne dla instalacji wymienionych powyżej,

· inne,

· projekty wykonawcze instalacji teletechnicznych, tj.:

· instalacji sieci abonenckiej,

· rozgłaszania przewodowego,

· instalacji zegarowej,

· instalacji sygnalizacji pożaru,

· instalacji alarmowej, włamania i napadu, 

· instalacji sieci komputerowej,  

· instalacji telewizji kablowej, 

· instalacji zarządzania eksploatacją obiektu, 

· instalacji dzwonkowej,

· instalacji domofonów,

· inne.

1) Różne projekty i opracowania

· projekty urządzeń  mechanicznych, jak: windy, schody ruchome, taśmociągi itp., wraz z projektami towarzyszącymi montażu, sterowania, zasilania, instrukcjami eksploatacji itp.,

· projekty zabezpieczeń antykorozyjnych, antywibracyjnych, mykologicznych, przeciwhałasowych i innych działań  ochronnych, w tym związanych z ochroną środowiska,

· projekty montażu urządzeń i/lub ich podłączenia  do sieci instalacji w poszczególnych obiektach, jeżeli DTR w tym zakresie nie są wystarczające,

· projekty rozruchu procesu technologicznego, ewentualnie instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem,

· instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem.

1.2. Przykładowy wykaz rysunków, projektów i opracowań tworzących projekt wykonawczy w odniesieniu do inwestycji liniowych – przewodowych i tras komunikacyjnych

Projekt wykonawczy powinien zawierać:

1) Projekt zagospodarowania terenu, tożsamy jak w projekcie budowlanym, stanowiący podstawę pozwolenia na budowę, który powinien przedstawiać:

· dla inwestycji przewodowych:

· oś trasy przewodu,

· rozmieszczenie komór, studni, zamknięć, zaworów, obudów, podpór, słupów, przepustów, przecisków, estakad, skrzyżowań z innymi sieciami lub drogami itp.,

· ewentualnie drogę wzdłuż sieci dla dojazdów eksploatacyjnych,

· dla inwestycji komunikacyjnych:

· oś trasy, usytuowanie pasów jezdnych, krawężników lub torów, chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych i przystankowych lub parkingów, korony trasy komunikacyjnej, rowów odwadniających, zasięg skarp, usytuowanie skrzyżowań, obiektów inżynierskich i skrzyżowań z innymi urządzeniami liniowymi oraz zjazdów, wjazdów, przejazdów, przejść pieszych itp.

2) Projekt przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu dla potrzeb nowego układu komunikacyjnego lub kolidującego z projektowanym przewodem albo zbiorcza (kolorystyczna) plansza, obrazująca układ sieci uzbrojenia terenu w poszczególnych okresach (etapach) budowy i w okresie docelowym.

3) Profil podłużny (szczegółowy) przedstawiający usytuowanie trasy przewodu lub drogi względem terenu tj. jego zagłębienie lub wyniesienie z zaznaczeniem umiejscowienia wszystkich obiektów i urządzeń przecinających trasę komunikacyjną lub trasę przewodu, z określeniem warunków geotechnicznych i wodnych wzdłuż trasy. 

4) Przekrój normalny przedstawiający:

· dla inwestycji przewodowych:

· rodzaj i średnicę przewodu oraz zasady jego umiejscowienia w wyrobisku, warstwy podbudowy, obudowy, izolacji, zasypki itp.,

· dla inwestycji komunikacyjnych:

· warstwy konstrukcyjne nawierzchni, jej usytuowanie w koronie pasa komunikacyjnego, wymiary, spadki, odwodnienia poprzeczne, pobocza, rowy odwadniające itp.

1) Przekroje poprzeczne w charakterystycznych punktach trasy ilustrujące zasięg robót budowlanych po ich wykonaniu, stanowiące podstawę obliczenia ilości robót ziemnych.

2) Ewentualnie projekt robót ziemnych, zabezpieczenia skarp, odwodnień roboczych i stałych, podczyszczania wód opadowych itp.

3) Projekty obiektów inżynierskich, jeżeli takie występują.

4) Projekty obiektów powtarzalnych na trasie, jak: przepusty, przeciski, zjazdy i wjazdy, skrzyżowania z sieciami i drogami, studnie, komory, fundamenty, konstrukcje oporowe, wsporcze, latarnie, maszty sygnalizacji świetlnej itp. 

5) Projekty zabezpieczeń antykorozyjnych, antyhałasowych itp.

6) Warunki i wymagania przeprowadzenia płukania przewodów, prób ciśnieniowych, prób wytrzymałościowych i odbiorów,

7) Projekty związane z etapowaniem robót, w szczególności przy przebudowie czynnych przewodów lub tras komunikacyjnych związane z potrzebą zachowania ciągłości użytkowania (objazdy, obejścia, czasowe przejazdy itp.).

8) Projekty bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego trasy komunikacyjnej w układzie docelowym i w poszczególnych etapach budowy.

9) Projekt zieleni do zrealizowania przed zakończeniem budowy.

2. Przykładowa zawartość dokumentacji projektowej dla obiektów nie wymagających pełnej dokumentacji wykonawczej

2.1. Przykładowy wykaz rysunków i projektów mogących stanowić dokumentację projektową opisującą przedmiot zamówienia na roboty budowlane, w odniesieniu do obiektów i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,  o których mowa w art. 29 i 30 ustawy Prawo budowlane

1) Odpis zgłoszenia do właściwego organu (powiatowej administracji architektoniczno-budowlanej) o zamierzonych robotach budowlanych.

2) Szkice lub rysunki określające rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, dołączone do zgłoszenia. W przypadku robót, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 4, należy przekazać projekt zagospodarowania działki lub terenu, opracowany przez uprawnionego projektanta i posiadający pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

· Dla przyłączy niektórych sieci do obiektu może wynikać potrzeba dodatkowo przekazania profilu podłużnego przyłącza i przekroju normalnego, a co najmniej średnicy przewodu.

· Dla prostych robót remontowych, zamiast szkiców i rysunków, może być wystarczający (przekazany) protokół typowania robót akceptowany przez zamawiającego lub obmiary sporządzone na podstawie inwentaryzacji w istniejącym obiekcie.  

3) Informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stanowiąca podstawę opracowania przez wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) Przedmiar robót do wykonania i ewentualnie podstawy do przedłożenia kosztorysu ofertowego.

2.2. Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia na roboty budowlane zamawiane dla szczególnych przypadków, dla których występują okoliczności dopuszczające zastosowanie zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Zakres dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia na roboty budowlane jest zależny od rodzaju i wielkości tych robót oraz okoliczności ich zamawiania:

1) Dla robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, zamawianych w trybie zamówienia z wolnej ręki zakres dokumentacji projektowej, stosownie do specyfiki obiektu, powinien być taki jak określono w p 1.1 lub 1.2

2) Dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, dokumentację projektową mogą stanowić szkice i rysunki dołączone do zgłoszenia przekazywanego do właściwego organu wraz z przedmiarem robót do wykonania, co szczegółowo omówiono w p 2.1

3) Dla zamówień dodatkowych, których zakres obejmuje roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę, a które z różnych powodów nie znalazły się w zamówieniu podstawowym, dokumentację projektową stanowi:

· protokół konieczności akceptowany przez zamawiającego lub upoważnionego w tym zakresie zarządzającego realizacją umowy albo inspektora nadzoru inwestorskiego, ,

· opisy i rysunki zawarte w zbiorze dysponowanej dokumentacji projektowej, albo szkice, rysunki lub dyspozycje zapisane w dzienniku budowy, albo przekazane przez projektanta pełniącego nadzór autorski,

· przedmiar robót do wykonania albo zgoda zamawiającego na sporządzenie przedmiaru przez wykonawcę. 

4) Dla zamówień dodatkowych, objętych pozwoleniem na budowę, gdy roboty dodatkowe stanowią istotną zmianę rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, na podstawie którego wydano pozwolenia na  budowę – dokumentację projektową stanowią:

· nowe pozwolenie na budowę,

· rysunki zamienne opracowane przez projektanta, stanowiące podstawę wystąpienia z wnioskiem o zmianę (nowe) pozwolenia na budowę,

· ewentualnie opisy, szkice i rysunki uszczegóławiające projekty zamienne, przekazane do organu z wnioskiem o zmianę (nowe) pozwolenia na budowę,

· przedmiar robót do wykonania albo zgoda zamawiającego na sporządzenie przedmiaru przez wykonawcę na podstawie dokumentacji zamiennej,

Procedurę rozstrzygania, czy planowane odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę ma charakter odstąpienia istotnego czy nieistotnego, ustawodawca zawarł w art. 36a ustawy Prawo budowlane. 

5) Dla robót budowlanych będących robotami zamiennymi w stosunku do robót objętych dotychczasowym zamówieniem nie ma potrzeby przygotowania dokumentacji wymaganej do ich zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast może wystąpić potrzeba przygotowania dokumentacji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Dokumentacja ta może obejmować protokół konieczności akceptujący zmianę oraz szkice, lub rysunki albo dyspozycje techniczne zawarte w dzienniku budowy, akceptowane przez nadzór autorski i inwestorski oraz kosztorys zamienny akceptowany przez nadzór inwestorski lub zarządzającego realizacją umowy, określające sposób ich wykonania i zapłatę za ich wykonanie.

6) Dla zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, w dokumentacji projektowej zamówienia podstawowego, nie ma obowiązku posiadania dokumentacji określającej to zamówienie uzupełniające w okresie jego przewidywania w SIWZ.

Zamawiający powinien dysponować dokumentacją dla zamówienia uzupełniającego w czasie udzielania tego zamówienia. Zakres tej dokumentacji powinien odpowiadać zakresowi zamówienia, co można określić korzystając z przypadków omówionych w pkt 3.3.

7) Dla robót budowlanych, których wymagane jest natychmiastowe wykonanie (art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), dokumentację projektową można ograniczyć do wyszczególnienia wykazu (opisu) robót oraz sformułowanych przez zamawiającego podstaw do kosztorysowania, z obowiązkiem prowadzenia książki obmiaru robót i rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót budowlanych.

4.2.5 Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmujące zaprojektowanie i wykonanie – program funkcjonalno-użytkowy

Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawy Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno-użytkowy jest to opracowanie zawierające dane potrzebne do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

W szczególności służy jako wytyczne dla wykonawcy w przypadku umowy typu C, na opracowanie projektu wykonawczego i realizację robót. 

1. Program funkcjonalno–użytkowy w rozumieniu ustawy Pzp powinien co najmniej zawierać:

1.1. dla obiektów produkcyjnych lub usługowych:

· określoną parametrycznie, wymaganą zdolność produkcyjną lub usługową oraz wymagania dotyczące poziomu technologicznego produkcji lub standardu jakościowego świadczonych usług; ewentualnie dodatkowe wymagania lub życzenia inwestora dotyczące organizacji produkcji lub usług, albo

· szczegółowy program i wielkość pomieszczeń wymaganych przez inwestora,

1.2. dla obiektów budownictwa mieszkaniowego:

· liczbę i strukturę mieszkań,

· rodzaj i program usług towarzyszących,

· standard wykończenia mieszkań oraz pomieszczeń wspólnych,

· wymagania inwestora dotyczące instalacji i ich trwałości,

1.3. dla obiektów inżynierskich i sieci uzbrojenia terenu:

· funkcję i przeznaczenie obiektu lub obiektów,

· wymagane ich podstawowe parametry dotyczące wymiarów, zdolności usługowych, materiału, konstrukcji, zabezpieczeń, trwałości itp.,

1.4. dla obiektów przewidzianych do przebudowy:

· dane dotyczące obiektu istniejącego,

· nowy program funkcjonalno–użytkowy ,

· uwarunkowania przebudowy wynikające z prowadzenia eksploatacji,

· ewentualne wnioski lub zastrzeżenia wynikające z kontroli organów p. poż., sanepid, bhp, ochrony środowiska i nadzoru budowlanego oraz okresowych kontroli stanu technicznego obiektu i instalacji w obiekcie.

2. Program funkcjonalno–użytkowy może być uzupełniony:

· opracowaniem koncepcyjnym (projektem koncepcyjnym) sporządzonym przez inwestora lub oferenta, akceptowanym przez inwestora, przedstawiającym usytuowanie przewidzianych obiektów na działce budowlanej oraz rozmieszczenie programu użytkowego w poszczególnych obiektach,

· postulowany przez inwestora ramowy harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego,

· zestawieniem tabelarycznym obrazującym oczekiwane:

· przeznaczenie pomieszczeń i ich postulowana powierzchnia użytkowa,

· wymagane wyposażenie instalacyjne pomieszczeń,

· rodzaj i standard wykończenia pomieszczeń użytkowych i pomieszczeń ogólnych,

· ewentualnie wymagane wyposażenie pomieszczeń,

· ewentualnie wzory wyposażenia wbudowanego i ruchomego określające gatunek, jakość i standard itp.

Zamiast szczegółowego precyzowania standardów wykończenia i wyposażenia pomieszczeń, inwestor może wskazać obiekt wzorcowy, który spełnia jego oczekiwania.

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, które mogą mieć formę:

· decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

· decyzji o warunkach zabudowy,

· wypisu (zaświadczenia) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego wymagania dla inwestycji wynikające z miejscowego planu zagospodarowania z oznaczeniem na mapie granic terenu, którego dotyczy dokument.

4. Odpis lub wyciąg z dokumentów potwierdzających prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub warunki określające to prawo.

5. Ponadto inwestor powinien rozstrzygnąć czy sam przygotowuje materiały wyjściowe potrzebne do opracowania projektu czy też ceduje ich sporządzenie lub uzyskanie na wykonawcę projektu i robót budowlanych. Dotyczyć to może następujących materiałów i opracowań:

1) aktualna mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

2) wyniki badań gruntowo–wodnych na terenie działki dla potrzeb posadowienia obiektów i zachowania stosunków wodnych, spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

3) ewentualne wytyczne konserwatora zabytków,

4) inwentaryzacja zieleni i ewentualne wytyczne konserwatora przyrody,

5) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

6) ewentualne pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

7) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie działki, jeżeli podlegają one adaptacji, rozbiórkom, modernizacji lub remontom w zakresie: architektury , konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania inwestora dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,

8) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

9) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem oraz informacje inwestora o warunkach finansowych inwestycji.

Najistotniejsze znaczenie dla prawidłowego toku i jakości projektowania mają: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wyniki badań geotechnicznych i aktualna mapa do celów projektowych. 

Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument inwestora powinien być zszyty (oprawiony) w komplet i posiadać stronę tytułową, spis dokumentów wchodzących w komplet oraz akceptację zamawiającego. 

Strona tytułowa powinna zawierać:

· imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,

· przedmiot zamówienia – nazwa zamierzenia budowlanego,

· kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – poniżej kategorii tj. z wypełnieniem cyframi trzech ostatnich miejsc w kodzie,

· miejsce i adres wykonywania robót budowlanych,

-
imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy.

PAGE  
18

